Тематический план

| № п/п | Наименование разделов и тем | Всего часов | Количество часов по видам занятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретические занятия | практические занятия |
| Раздел 1. Основы охраны труда |
|  | Основы охраны труда в Российской Федерации. | 2 | 2 | - |
|  | Условия труда в подразделениях ГПС МЧС России. | 2 | 2 | - |
|  | Обеспечение безопасных условий труда в ГПС МЧС России. | 2 | 2 | - |
| Раздел 2. Основы электротехники и электробезопасность |
|  | Общие вопросы электротехники. | 2 | 2 | - |
|  | Электрическое поле. Электромагнетизм. Электрические цепи постоянного и переменного тока. | 2 | 2 | - |
|  | Электроизмерительные приборы и измерения. | 2 | 2 | - |
|  | Электрические машины постоянного тока. Электродвигатели переменного тока. | 2 | 2 | - |
|  | Трансформаторы. Электрические станции и трансформаторные подстанции. | 2 | 2 | - |
|  | Аварийные режимы работы электроустановок. Причины пожаров и загораний от электроустановок. | 2 | 2 |  |
|  | Пожаровзрывобезопасностъ в электроустановках | 2 | 2 | - |
|  | Воздействие электрического тока на организм человека. Первая помощь при поражении электрическим током. | 2 | 2 | - |
|  | Исход поражения электрическим током в зависимости от параметров электрической цепи и индивидуальных качеств человека. | 2 | 2 | - |
|  | Подготовка персонала к эксплуатации электроустановок. | 2 | 2 | - |
|  | Средства защиты в электроустановках. | 2 | 2 | - |
|  | Способы защиты в электроустановках. | 2 | 2 | - |
|  | Заземление и защитные меры электробезопасности. | 2 | 2 | - |
|  | Электрические сети. Электропроводки. | 2 | 2 | - |
|  | Электрическое освещение. | 2 | 2 | - |
|  | Организация эксплуатации электроустановок. | 2 | 2 | - |
|  | Электрооборудование и электроустановки общего и специального назначения. | 2 | 2 | - |
|  | Виды касаний к токоведущим частям электроустановки. Анализ опасности электрических сетей. | 2 | 2 | - |
|  | Меры, применяемые в электроустановках, для обеспечения безопасности обслуживающего персонала и посторонних лиц. | 2 | 2 | - |
|  | Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения. | 2 | 2 | - |
|  | Меры безопасности при выполнении отдельных работ. | 2 | 2 | - |
|  | Переносные электроинструменты и светильники, ручные электрические машины, разделительные трансформаторы. | 6 | 2 | 4 |
|  | Электроустановки и электрооборудование пожарной части. | 2 | - | 2 |
|  | Электрооборудование жилых и общественных зданий. | 6 | 2 | 4 |
| Подготовка к промежуточной аттестации. | 4 | - |  |
| Промежуточная аттестация (экзамен) | 6 | - | - |
| Итого: | 72 | 52 | 10 |

# Раздел 1. Основы охраны труда

Тема 1. Основы охраны труда в Российской Федерации (2 часа)

Основные понятия и термины, применяемые в охране труда.

Законодательные документы, определяющие правовые основы охраны труда в Российской Федерации. Нормативные документы по охране труда.

Ответственность за нарушения законодательных актов и нормативных документов по охране труда.

Порядок и сроки расследования несчастных случаев на производстве.

Тема 2. Условия труда в подразделениях ГПС МЧС России (2 часа)

Факторы, формирующие условия труда личного состава ГПС МЧС России. Особенности условий труда сотрудников и работников пожарной охраны. Тяжесть труда. Оценка условий труда. Вероятность воздействия вредных и опасных факторов на личный состав при исполнении обязанностей по должности.

Тема 3. Обеспечение безопасных условий труда в ГПС МЧС России (2 часа)

- Основные положения Приказа министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 1100н от 23.12.2014г. «Правила по охране труда в подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы».

Требования безопасности при несении караульной службы. Требования безопасности при ведении действий по тушению пожара. Требования безопасности при работе со средствами связи. Требования безопасности, предъявляемые к пожарной технике, пожарному инструменту и оборудованию, объектам пожарной охраны.

Раздел 2. Основы электротехники и электробезопасность

Тема 4. Общие вопросы электротехники (2 часа)

Определение и значение электротехники. Нормативные документы, определяющие требования по устройству электроустановок и обеспечению электробезопасности и пожарной безопасности: ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТ РМ.

Основные термины и определения. Общие вопросы получения, распределения, преобразования и использования электрической энергии.

Тема 5. Электрическое поле. Электромагнетизм. Электрические цепи постоянного и переменного тока (2 часа)

Электрическое поле и его параметры. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электрическая ёмкость. Электрические материалы. Основные понятия и определения. Электрическая цепь. Электрическое сопротивление и проводимость проводников. Закон Ома. Работа и мощность

электрического тока. Преобразование электрической энергии в тепловую. Законы Кирхгофа. Последовательное и параллельное соединение сопротивлений. Потеря напряжения в проводах. Способы соединения источников тока.

Электрический ток и магнитное поле. Основные параметры магнитного поля. Проводник с током в магнитном поле. Взаимодействие проводников с током. Намагничивание ферромагнитных материалов. Электромагниты. Электромагнитная индукция.

Основные понятия и определения. Получение переменного тока. Понятие о фазе. Сдвиг фаз. Виды сопротивлений в цепях переменного тока. Последовательное соединение активного сопротивления и индуктивности (или ёмкости). Параллельное соединение катушки и конденсатора. Трёхфазный переменный ток.

Тема 6. Электроизмерительные приборы и измерения (2 часа)

Общие сведения. Классификация электроизмерительных приборов. Устройство электроизмерительных приборов. Измерение силы тока и напряжения. Измерение мощности. Измерение сопротивления изоляции.

Тема 7. Электрические машины постоянного тока. Электродвигатели переменного тока (2 часа)

### Электрические машины постоянного тока. Общие сведения. Принцип действия и общее устройство двигателей постоянного тока. Образование пусковых токов. Пуск двигателя. Влияние механической нагрузки на ток в якоре. Мощность и момент двигателя постоянного тока. Свойства и применение двигателей постоянного тока.

Электродвигатели переменного тока. Общие сведения. Устройство асинхронных двигателей. Принцип действия асинхронных двигателей. Влияние механической нагрузки на ток, потребляемый двигателем. Пуск асинхронных двигателей. Однофазные и двухфазные асинхронные двигатели.

Тема 8. Трансформаторы. Электрические станции и трансформаторные подстанции (2 часа)

Принцип действия и устройство трансформаторов. Холостой ход и работа трансформатора под нагрузкой. Трёхфазный трансформатор. Автотрансформаторы. Измерительные трансформаторы. Пожарная опасность трансформатора.

Электрические станции. Их классификация, пожарная опасность и опасность поражения электрическим током. Основные мероприятия противопожарной защиты.

Трансформаторные подстанции. Виды. Схемы и оборудование объектовой трансформаторной подстанции. Назначение и устройство маслонаполненных трансформаторов и масляных выключателей. Пожарная опасность трансформаторных подстанций и маслонаполненного оборудования.

Требования противопожарной защиты при эксплуатации трансформаторных подстанций и оборудования.

Тема 9. Аварийные режимы работы электроустановок. Причины пожаров и загораний от электроустановок (2 часа)

Аварийные режимы работы электроустановок. Тепловое действие тока. Способы защиты электрических цепей при аварийных режимах работы. Предохранители, их номинальные параметры. Автоматические устройства защиты электрических сетей.

Аварийные режимы работы в электроустановках, приводящие к пожарам: короткое замыкание, перегрузка электрической сети, переходное сопротивление, токи утечки, искрение и электрические дуги. Меры профилактики.

Тема 10. Пожаровзрывобезопасностъ в электроустановках (2 часа)

Пожароопасные зоны. Требования к электрооборудованию в пожароопасных зонах. Причины пожаров в электроустановках. Документация по пожарной безопасности. Средства и установки пожаротушения и сигнализации. Организация противопожарной защиты в организации.

Электроустановки во взрывоопасных зонах. Обеспечение экологической безопасности в электроустановках. Электросварочное оборудование и его эксплуатация. Требования к аккумуляторным установкам. Эксплуатация химических источников тока. Классификация молниезащиты, требования к ее выполнению. Опасное воздействие молнии. Защитное действие и зоны защиты молниеотводов. Эксплуатация средств и устройств молниезащиты.

Тема 11. Воздействие электрического тока на организм человека. Первая помощь при поражении электрическим током (2 часа)

Опосредованное воздействие (через нервную систему) электрического тока на человека. Виды нарушений нервной системы. Непосредственное действие (на весь организм в целом) электрического тока на человека. Виды воздействий (биологическое, электролитическое, термическое, механическое) электрического тока. Общее определение электротравм, их классификация (местные, общие и смешанные). Комплексный характер воздействия электрического тока на организм человека. Виды и классификация местных электротравм (электрический ожог, метки тока, металлизация кожи, электроофтальмия, механические повреждения). Виды и классификация общих электротравм (электрические удары), их деление по степени тяжести поражения. Понятие – клиническая смерть. Основные отличия признаков клинической и биологической смерти. Причины смерти от электрического тока в электроустановках (остановка дыхания, остановка сердца, электрический шок).

Способы освобождения пострадавшего от воздействия электрического тока. Первая помощь при поражении электрическим током.

Тема 12. Исход поражения электрическим током в зависимости от параметров электрической цепи и индивидуальных качеств человека

(2 часа)

Условия, способствующие возникновению поражения электрическим током. Факторы, влияющие на исход поражения. Влияние силы тока на исход поражения (ощутимый, неотпускающий, фибрилляционный токи). Влияние времени воздействия электрического тока на организм человека (краткое и длительное действие тока). Влияние напряжения прикосновения и напряжения электроустановки на исход поражения. Основные отличия электроустановок напряжением до и более 1000 Вольт. Безопасные значения напряжений. Влияние рода тока (постоянный и переменный) и частоты переменного тока на исход поражение. Влияние пути протекания (петель тока) на исход поражения.Влияние индивидуальных свойств человеческого организма на исход поражения. Общее сопротивление организма человека. Заболевания, способствующие усугублению тяжести поражения человека электрическим током. Внешние факторы способствующие усугублению тяжести поражения.

Тема 13. Подготовка персонала к эксплуатации электроустановок

(2 часа)

Обязанности, ответственность потребителей за выполнение норм и правил безопасной эксплуатации электроустановок. Подбор электротехнического и электротехнологического персонала. Периодические медицинские осмотры работников. Проведение инструктажей по безопасности труда и пожарной безопасности. Обучение и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала. Обеспечение охраны труда персонала, окружающей среды при эксплуатации электроустановок. Порядок назначения ответственного за электрохозяйство и его заместителя. Обязанности электротехнического и электротехнологического персонала. Методика присвоения электротехническому и электротехнологическому персоналу группы II (III, IV, V) по электробезопасности. Виды проверок знаний. Требования к комиссии для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала.

Тема 14. Средства защиты в электроустановках (2 часа)

Классификация средств защиты. Использование средств защиты и приспособлений. Порядок содержания, контроля за состоянием и применением средств защиты. Требования к средствам защиты и приспособлениям. Периодичность и нормы испытаний диэлектрических средств защиты. Требования к электролабораториям. Средства защиты от электрических полей повышенной напряженности. Средства индивидуальной защиты. Правила применения средств защиты. Нормы комплектования средствами защиты.

Тема 15. Способы защиты в электроустановках (2 часа)

Применение в электроустановках основной изоляции токоведущих частей. Соблюдение безопасных расстояний до токоведущих частей. Применение ограждений и оболочек. Применение блокировки аппаратов и ограждающих устройств. Обеспечение надежного и быстродействующего автоматического отключения аварийного режима электроустановок. Применение надлежащего напряжения в электроустановках. Применение устройств для снижения напряженности электрических и магнитных полей до допустимых значений. Применение предупреждающей сигнализации, надписей, плакатов.

Тема 16. Заземление и защитные меры электробезопасности (2 часа)

Разделение электроустановок в отношении мер безопасности. Термины. Части подлежащие заземлению и занулению. Электроустановки напряжением до 1 кВ с глухо - заземленной нейтралью. Электроустановка напряжением до 1 кВ с изолированной нейтралью. Заземлители.

Тема 17. Электрические сети. Электропроводки (2 часа)

Термины. Выбор вида электропроводки, выбор проводов и кабелей и способы их прокладки. Открытые и скрытые электропроводки внутри помещений. Наружные электропроводки.

Тема 18. Электрическое освещение (2 часа)

Общие требования к электрическому освещению. Питание аварийного и эксплуатационного освещения. Заземление и зануление установок электрического освещения. Внутреннее и наружное освещение.

Тема 19. Организация эксплуатации электроустановок (2 часа)

Применение ПТЭЭП, термины. Обязанности, ответственность потребителей за выполнением правил. Обязанности потребителя по обеспечению безопасного содержания и эксплуатации электроустановок. Требования к персоналу и его подготовка. Классификация персонала.

Тема 20. Электрооборудование и электроустановки общего и специального назначения (2 часа)

Назначение силовых трансформаторов, разделительных устройств и подстанций воздушных линий электропередач и токопроводов, кабельных линий. Электродвигатели. Общие требования. Эксплуатация электродвигателей. Проведение ремонтов, испытаний электродвигателей. Случаи аварийного отключения электродвигателей. Заземляющие устройства. Требования, предъявляемые к заземляющим устройствам. Осмотры заземляющих устройств. УЗО. Электрическое освещение. Требования. Рабочее и аварийное освещение. Требования к щитам освещения. Питание переносных светильников. Осмотры и обслуживание сетей освещения.

Требования к помещениям для сварочных установок и сварочных постов. Ответственность за эксплуатацию сварочного оборудования и выполнения графиков ППР. Электротермические установки. Общие требования. Установки дуговых печей: плазменно-дуговые и электроннолучевые установки. Индукционные плавильные установки высокой частоты. Электроустановки во взрывоопасных и пожароопасных зонах. Классификация взрывоопасных зон.

Тема 21.Виды касаний к токоведущим частям электроустановки. Анализ опасности электрических сетей (2 часа)

Виды прямых и косвенных прикосновений в электрических сетях с изолированной и глухо заземленной нейтралью в электросетях до 1000 В. Их сравнение по степени опасности. Применение электросетей разных видов в промышленности, быту и электроустановках эксплуатируемых в ГПС МЧС России. Электрическая сеть с изолированной нейтралью свыше 1000 В, применяемая для передачи электрической энергии. Степень ее опасности. Меры предосторожности.

Тема 22. Меры, применяемые в электроустановках, для обеспечения безопасности обслуживающего персонала и посторонних лиц (2 часа)

Деление электроустановок в отношении мер электробезопасности.

Меры, применяемые в электроустановках, для обеспечения безопасности обслуживающего персонала и посторонних лиц:

-	изоляция (двойная изоляция), назначение и типы (группы) изоляционных материалов;

-	защитное отключение, назначение, устройство, принцип действия, область применения;

-	плакаты и знаки безопасности, виды, назначение, применение;

-	основные электрозащитные средства в электроустановках до 1000 В, назначение, сроки испытаний, хранение;

-	диэлектрические перчатки, назначение, условия хранения, применения, порядок проверки исправности и пользования;

-	требования, предъявляемые к инструменту с изолированными рукоятками;

-	изолирующие подставки, назначение, устройство, область применения;

-	диэлектрические коврики, назначение, условия хранения, применения, порядок проверки исправности и пользования;

-	учет и контроль состояния средств защиты.

Тема 23. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения (2 часа)

Технические мероприятия, необходимые при подготовке рабочего места со снятием напряжения. Производство отключений. Вывешивание запрещающих плакатов. Проверка отсутствия напряжения. Установка заземлений в распределительных устройствах. Ограждение рабочего места, вывешивание плакатов.

Задачи персонала, ответственность и надзор за выполнением работ.

Тема 24. Меры безопасности при выполнении отдельных работ

(2 часа)

Техническое обслуживание электродвигателей, заземляющих устройств, аккумуляторных установок, электрического освещения, электросварочных установок.

Требования Правил по охране труда в подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России при обслуживании электроустановок.Требования безопасности при эксплуатации электроустановок пожарных автомобилей. Требования безопасности при эксплуатации электросиловых установок. Меры безопасности при производстве работ в аккумуляторных установках. Требования к аккумуляторным помещениям. Комплектация аккумуляторных помещений. Работа с кислотой.

Тема 25. Переносные электроинструменты и светильники, ручные электрические машины, разделительные трансформаторы (6 часов)

Требования Правил по охране труда в подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России при эксплуатации электрифицированного инструмента и приборов освещения. Техническое обслуживание ручного и выносного электрооборудования и электроинструмента, периодичность, перечень выполняемых работ. Характерные неисправности ручного и выносного электрооборудования и электроинструмента, их признаки и способы устранения.

Порядок обесточивания электроустановок.

Практическое занятие:

Ознакомление с электроустановками, ручным и выносным электрооборудованием и электроинструментом. Порядок обесточивания электроустановок. Определение основных неисправностей электрооборудования, возникающих в процессе эксплуатации, и методы их устранения.

Тема 26. Электроустановки и электрооборудование пожарной части

(2 часа)

Практическое занятие:

Ознакомление и изучение электроустановок и электрооборудования пожарной части. Электрооборудование гаражного помещения, технического поста, аккумуляторной и других помещений.

Тема 27. Электрооборудование жилых и общественных зданий

(6 часов)

Вводные устройства, распределительные щиты, распределительные пункты, групповые щитки. Внутренняя электропроводка. Внутреннее электрооборудование. Защитные меры безопасности. Общие требования к электрическому освещению. Выполнение и защита осветительных сетей.

Аварийное освещение. Внутреннее освещение. Наружное освещение. Световая реклама, знаки и иллюминация. Управление освещением. Осветительные приборы и электроустановочные устройства. Электроустановки зрелищных предприятий, клубных и спортивных учреждений.

Практическое занятие.

Изучение действующих электросетей и электроустановок на примере конкретного объекта (общественное здание, жилое здание).

Вопросы для приема промежуточной аттестации (экзамена).

- Аварийные режимы работы электроустановок.

- Предохранители, их номинальные параметры.

- Автоматические устройства защиты электрических сетей.

- Пожарная опасность электроустановок.

- Действие электрического тока на организм человека.

- Виды и классификация местных электротравм.

- Виды и классификация общих электротравм, их деление по степени тяжести поражения.

- Общее сопротивление организма человека. Влияние индивидуальных свойств человеческого организма на исход поражения.

- Влияние силы тока на исход поражения человека.

- Классификация средств защиты в электроустановках.

- Порядок содержания, контроля за состоянием и применением средств защиты.

- Периодичность и нормы испытаний диэлектрических средств защиты.

- Общие требования к электрическому освещению.

- Обязанности и ответственность ответственного за электрохозяйство.

- Обязательные формы работы с электротехническим и электротехнологическим персоналом.

- Группы по электробезопасности и условия их присвоения.

- Требования к неэлектротехническому персоналу.

- Средства защиты от прямого прикосновения к токоведущим частям.

- Средства защиты от поражения при косвенном прикосновении.

- Меры, применяемые в электроустановках, для обеспечения безопасности обслуживающего персонала.

- Различие электроустановок и помещений в отношении мер электробезопасности.

- Технические мероприятия, необходимые при подготовке рабочего места со снятием напряжения.

- Короткое замыкание: опасность, причины возникновения, профилактика.

- Требования охраны труда при работе с пожарным стволом, закрепленным на вершине лестницы.

- Классификация электрических сетей по расположению. Требования безопасности при работе на электрических сетях под напряжением.

- Токовые перегрузки: опасность, причины возникновения, способы обнаружения, профилактика.

- Искрение и электрическая дуга. Природа возникновения, пожарная опасность и профилактика явлений.

- Меры безопасности при разборке строительных конструкций.

- Требования к аппаратам защиты. Требования безопасности при повторном включении аппаратов защиты.

- Большие переходные сопротивления: опасность, причины возникновения, профилактика.

- Требования безопасности при развертывании сил и средств подразделений пожарной охраны в случае угрозы взрыва.

- На какое напряжение должны подключаться переносные светильники при работе в особо неблагоприятных условиях (в металлических резервуарах при ограниченном пространстве).

- Особенности прохождения инструктажа по охране труда в объектовых подразделениях ГПС.

- Что обязан выполнять персонал организации перед каждым применением средств защиты. Требования безопасности при работе на электрических сетях под напряжением.

- Аппараты защиты. Назначение. Виды. Характеристики

- Требования безопасности при подъеме (спуске) людей по маршу автолестницы.

- Противопожарные мероприятия при устройстве и эксплуатации электрических сетей и проводок.

- Меры безопасности при работе на высоте.

- Короткие замыкания (КЗ). Причины возникновения КЗ, пожарная опасность, профилактика явлений.

- Какие документы оформляют по результатам испытаний и измерений оборудования электроустановок. Требования безопасности при проведении работ по испытанию электрических сетей повышенным напряжением.

- Отключение электропроводки при тушении пожара путём резки. Меры безопасности.

- Меры безопасности при ликвидации горения в саунах.

- Требования безопасности при применении и испытании средств защиты используемых в электроустановках.

- Требования безопасности при использовании спасательного рукава.

- Виды электропроводок. Требования безопасности при проведении работ по определению и вскрытию мест повреждения эл. сетей.

- Какие требования предъявляются к ограждениям распределительных устройств с открытыми токоведущими частями в производственном помещении.

- Эл. проводки и кабельные линии. Пожарная опасность эл. линий. Требования безопасности при проведении работ на эл. линии без снятия напряжения.

- В каком случае проводится внеочередная проверка знаний.

- Правила применения и испытания средств защиты используемых в электроустановках. Требования безопасности при применении электро-защитных средств.

- Требования безопасности к установке ручной пожарной лестницы.

- Требования безопасности при отключении электрических сетей и установок, находящихся под напряжением.

- Тепловое воздействие эл. нагревательных приборов и ламп накаливания.

- Электропроводки в чердачных помещениях. Требования пожарной безопасности при монтаже эл. проводок внутри чердачных помещений.

- Правила применения и испытания средств защиты используемых в электроустановках.

- Порядок учета и расследования несчастных случаев на производстве.

- Продлевается или нет срок действия удостоверения для работников, получивших неудовлетворительную оценку при проверке знаний.

- Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением до 1000 В относятся к дополнительным. Требования безопасности при применении электрозащитных средств.

- Какой порядок установки переносных заземлений установлен ПОТ Р М-016-2001. Требования безопасности  при наложении переносных заземлителей.

- Кому и когда должен сообщить работник, заметивший неисправности электроустановки или средств защиты.

- Что нужно применять для ограждения токоведущих частей электроустановки при проведении работ внутри электроустановки под напряжением.

- Требования безопасности при обслуживании аккумуляторных батарей.

- Требования к выбору аппаратов защиты.

- Способы освобождения пострадавшего от действия электрического тока. Соблюдение мер безопасности при освобождении пострадавшего попавшего под воздействие электрического тока

- Большие переходные сопротивления. Природа, пожарная опасность, меры профилактики.

- Правила освобождения пострадавшего от действия эл.тока. Соблюдение мер безопасности при освобождении пострадавшего попавшего под воздействие электрического тока

- Требования безопасности при отключении электрических сетей и установок, находящихся под напряжением.

- Тепловое воздействие эл. нагревательных приборов и ламп накаливания.

- В каком случае электротехнический персонал обязан пройти стажировку  (производственное обучение).

- Какое минимальное сечение проводников переносных заземлений установлено для электроустановок напряжением до 1000 В. Требования безопасности  при наложении переносных заземлителей.

- Меры безопасности при проведении работ по вскрытию кровли или покрытия.

- В каком случае электротехнический персонал обязан пройти стажировку (производственное обучение). Соблюдение требований безопасности при прохождении стажировки на самостоятельное обслуживание электроустановок

- Классификация электрических сетей по расположению.

- Токовые перегрузки: опасность, причины возникновения, способы обнаружения, профилактика. Требования безопасности при проведении осмотров электроустановок.

- Искрение и электрическая дуга. Опасность, причины возникновения, профилактика

- Какие предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения (%) определены ГОСТ 13109-97. Требования безопасности при проведении замеров параметров режимов эксплуатации электроустановок.

- Требования к аппаратам защиты. Требования безопасности при проведении повторных включений аппаратов защиты.

- Требования безопасности при проведении работ по обслуживанию электроустановок в порядке текущей эксплуатации.

- На какое напряжение должны подключаться переносные светильники при работе в особо неблагоприятных условиях. Требования безопасности при подключении переносных светильников для работы в особо неблагоприятных условиях.

- Что обязан выполнять персонал организации перед каждым применением средств защиты.

- Разрешается ли снимать и устанавливать предохранители в электрических сетях под напряжением и нагрузкой. Требования безопасности при снятии и установке предохранителей в электрических сетях под напряжением и нагрузкой

- Какая периодичность проверки установлена для устройств защитного отключения. Требования безопасности при проверке устройств защитного отключения на соответствие параметрам.

- Противопожарные мероприятия при устройстве и эксплуатации проводок.

- Допускается или нет использование трубопроводов центрального отопления в качестве естественных заземлителей. Требования безопасности при присоединении заземлителей к заземляемому оборудованию.

- Какие документы оформляют по результатам испытаний и измерений оборудования электроустановок. Требования безопасности при проведении электроизмерительных работ в электроустановках.

- Где вывешиваются запрещающие плакаты при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения на присоединениях напряжением до 1000 В, не имеющих коммутационных аппаратов.

- Требования безопасности при проведении работ связанных с отключением электроустановки.

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

1.	Федеральный закон от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2.	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от  23.12.14       № 1100н «Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы».

3.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. ПТЭЭП 2003 (утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01.03 № 6).

4.	Правила устройства электроустановок / Минтопэнерго России.  7-е изд., перераб. и доп. М.: Госэнергонадзор РФ, 2009.

5.	ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

6.	ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.

7.	ГОСТ 12.1.018.93 Пожароопасность статического электричества.

8.	ГОСТ Р 51330.0-99 Электрооборудование взрывозащищенное. Общие требования.

9.	ГОСТ 12.1.019-79*	ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

10.	 ГОСТ 12.1.030-81	ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.

11.	 РД 153-34.0-03702-99 Инструкция по оказанию первой помощи на производстве.

12.	 РД 153-34.0-03.299/4-2001 Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным электроинструментом.

13.	 СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.– М.: ФГУ ВНИИПО, 2009.

14.	 СО 153-34.21.122-2003. Инструкция по устройству молниезащиты зданий сооружений и промышленных коммуникаций.

15.	 Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним (утв. Минтопэнерго РФ и Госэнергонадзором РФ 26 ноября 1992 года).

16.	 Бондарь В.А. Электрооборудование для взрывоопасных и пожароопасных зон производств различных отраслей промышленности.  М.: Пожкнига, 2009.

17.	 СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности. – М.: ФГУ ВНИИПО, 2009.

18.	 Собурь С.В. Пожарная безопасность электроустановок: Справочник.- М.: Спецтехника, 2003. 304 с.

19.	 Черкасов В.Н., Зыков В.И. Обеспечение пожарной безопасности электроустановок: учебное пособие. – М.: Пожнаука, 2010. – 406 с.

- В.Н. Черкасов, Н.П. Костарев «Пожарная безопасность электроустановок»: Учебник.-М.: Академия ГПС МЧС России, 2002.-377 с.

- Собурь С.В. «Пожарная безопасность предприятия» Курс пожарно-технического минимума. М. Наука.2003г.

- Требования пожарной безопасности к электротехническим установкам. Сборник нормативных документов. Выпуск 15. Москва 2003г.

- В.В. Красник «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей в вопросах и ответах. Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний».

- Г. Качалов, В.В. Наумов «Основы электробезопасности. Методические материалы для работников охраны труда и ответственных за электрохозяйство», 3-е издание. Издательство УПЦ «Талант»-2003г.