Тематический план

| № п/п | Наименование тем | Всего часов | Количество часов по видам занятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретические занятия | практические занятия |
| 1. | Специальная защитная одежда пожарного. | 2 | 2 | - |
| 2. | Спасательные средства. Ручные пожарные лестницы. | 4 | 2 | 2 |
| 3. | Пожарный инструмент и оборудование. | 6 | 2 | 4 |
| 4. | Мобильные средства пожаротушения. Пожарные и аварийно-спасательные автомобили. | 6 | 2 | 4 |
| 5. | Основы гидравлики. | 2 | 2 | - |
| 6. | Общие сведения о насосах. | 2 | 2 | - |
| 7. | Пожарные рукава и рукавное оборудование. | 2 | 2 | - |
| 8. | Пожарные стволы. Приборы и аппараты пенного тушения. | 4 | 2 | 2 |
| 9. | Противопожарное водоснабжение и арматура. | 4 | 4 | - |
| 10. | Первичные средства и стационарные установки пожаротушения. | 2 | 2 | - |
| 11. | Организация связи пожарной охраны. | 2 | 2 | - |
| Промежуточная аттестация (зачет) | 4 | - | - |
| Итого: | 40 | 24 | 12 |

Содержание дисциплины

Тема 1. Специальная защитная одежда пожарного.(урок)

Виды, назначение и характеристики специальной защитной одежды и снаряжения пожарного. Требования технического регламента о требованиях пожарной безопасности (№ 123-ФЗ) и правил охраны труда к специальной защитной одежде и снаряжению пожарного.

Тема 2. Спасательные средства. Ручные пожарные лестницы. (урок)

Пожарные спасательные средства и устройства. Требования технического регламента о требованиях пожарной безопасности и правил охраны труда к спасательным средствам и ручным пожарным лестницам. Веревка пожарная. Назначение, виды характеристики, порядок и сроки испытаний. Требования правил по охране труда при работе с веревками.

Требования технического регламента о требованиях пожарной безопасности и правил охраны труда к ручным пожарным лестницам. Назначение, виды, устройство и технические характеристики ручных пожарных лестниц. Область и правила применения лестниц. Возможные неисправности в процессе работы с лестницами и способы их устранения.

Практическое занятие.

Порядок и сроки испытания ручных пожарных лестниц.

Тема 3. Пожарный инструмент и оборудование.(урок)

Классификация пожарного инструмента. Размещение инструмента и оборудования на пожарных автомобилях.

Ручной немеханизированный инструмент: ломы, багры, крюки, топоры, пилы, лопаты, ножницы для резки металлических решеток, комплект для резки электропроводов (ножницы, резиновый коврик, боты, резиновые перчатки, переносное заземление), комплект инструмента пожарного ручного немеханизированного УКИ-12, инструмент ручной аварийно-спасательный ИРАС.

Ручной механизированный инструмент, классификация по типу привода.

Гидравлический, пневматический, электрический и бензомоторный пожарный и аварийно-спасательный инструмент. Виды, назначение, устройство и краткая техническая характеристика, область и порядок применения.

Требования технического регламента о требованиях пожарной безопасности к пожарному инструменту.

Требования правил охраны труда при работе с ручным пожарным инструментом.

Практическое занятие.

Работа с немеханизированным, механизированным и гидравлическим инструментом. Ознакомление с размещением инструмента на пожарных автомобилях.

Тема 4. Мобильные средства пожаротушения. Пожарные и аварийно-спасательные автомобили. (урок)

Классификация пожарных автомобилей по полной массе, проходимости и назначению. Назначение, общее устройство и тактико-технические характеристики основных пожарных автомобилей общего применения.

Требования технического регламента о требованиях пожарной безопасности к пожарным автомобилям.

Практическое занятие.

Ознакомление с пожарной техникой, находящейся на вооружении в пожарных частях. Правила содержания и обслуживания пожарной техники.

Тема 5. Основы гидравлики.

Основные физические свойства жидкости. Гидростатика. Основное уравнение гидростатики. Пьезометрический и гидростатический напоры. Вакуум. Закон Паскаля.

Виды движения жидкости. Гидродинамика. Уравнение неразрывности потока. Ламинарный и турбулентный режим движения жидкости. Уравнение Бернулли.

Тема 6. Общие сведения о насосах.( урок)

Объемные, струйные, центробежные насосы.

Определение, классификация, общее устройство, принцип действия, применение в пожарной охране. Неисправности: признаки, причины и способы устранения. Порядок работы с насосом.

Тема 7. Пожарные рукава и рукавное оборудование. (урок)

Всасывающие и напорные рукава. Их назначение, устройство, характеристика, порядок применения и эксплуатация. Особенности эксплуатации рукавов в зимний период.

Соединительные рукавные головки, задержки, зажимы, их назначение, устройство и порядок применения.

Рукавные разветвления, их назначение, устройство и эксплуатация.

Требования технического регламента о требованиях пожарной безопасности к пожарным рукавам и рукавному оборудованию.

Тема 8. Пожарные стволы. Приборы и аппараты пенного тушения.(урок)

Классификация пожарных стволов. Их назначение, устройство, характеристика, порядок применения и эксплуатация.

Ознакомление с правилами содержания пожарных стволов.

Требования технического регламента к пожарным стволам.

Виды пен, их физические и огнетушащие свойства. Пенообразователи: назначение, виды, состав, свойства. Назначение, устройство и принцип работы пеносмесителей, пеногенераторов и воздушно-пенных стволов.

Требования безопасности при работе с оборудованием для получения воздушно-механической пены.

Практическое занятие.

Практическое ознакомление с устройством и размещением пожарных стволов и пеногенераторов.

Тема 9. Противопожарное водоснабжение и арматура.(урок)

Общие сведения о противопожарном водоснабжении. Водопроводное и безводопроводное водоснабжение, классификация наружных водопроводов.

Требования технического регламента о требованиях пожарной безопасности к источникам противопожарного водоснабжения.

Пожарный гидрант и пожарная колонка. Их назначение, устройство, работа, порядок использования и эксплуатации. Требования Правил по охране труда при работе с пожарными колонками и гидрантами. Особенности эксплуатации пожарных гидрантов в зимнее время.

Тема 10. Первичные средства и стационарные установки пожаротушения.(урок)

Назначение и виды первичных средств пожаротушения. Общие сведения о внутренних противопожарных водопроводах. Пожарные краны, их размещение и оборудование.

Классификация огнетушителей. Назначение, устройство, область применения, состав заряда, принцип действия и техническая характеристика ручных и передвижных огнетушителей.

Генераторы огнетушащего аэрозоля оперативного применения: назначение, устройство порядок применения.

Требования технического регламента о требованиях пожарной безопасности к первичным средствам пожаротушения.

Меры безопасности при работе с огнетушителями и генераторами огнетушащего аэрозоля.

Общие сведения об стационарных установках пожаротушения.

Тема 11. Организация связи пожарной охраны.

Назначение и организация связи в пожарной охране. Организация связи извещения, информации, управления. Диспетчерская связь. Организация связи на пожаре.

Назначение и основные задачи пунктов связи пожарной охраны. Общие сведения об аппаратуре диспетчерской связи.

Принцип работы радиостанций. Основные типы радиостанций, применяемых в пожарной охране. Правила эксплуатации радиостанций. Организация радиосвязи пожарной охраны. Основные правила ведения радиообмена. Требования радиодисциплины.

Назначение, общее устройство и принцип работы переговорных устройств, порядок использования в условиях пожара. Порядок работы со стационарными и переносными радиостанциями.

Материально-техническое обеспечение.

1. Учебный класс.

2. Пожарный автомобиль АЦ-40(130) 63Б.

3. Натуральные образцы ПТВ.

Вопросы для принятия промежуточной аттестации (зачет).

- Специальная защитная одежда пожарного. Назначение, устройство, характеристика.

- Пояс пожарный спасательный: назначение устройство, техника безопасности при использовании.

- Требования правил охраны труда при работе с ручными пожарными лестницами.

- Немеханизированный пожарный инструмент: определение, назначение, виды.

- Каска пожарного: назначение, устройство, техническая характеристика.

- Снаряжение пожарного: назначение, устройство, сроки испытания.

- Теплоотражающие и теплозащитные костюмы: назначение, устройство, характеристика.

- Спасательная верёвка: назначение, устройство, хранение, порядок применения и испытания.

- Пожарный инструмент и оборудование, вывозимое на АЦ. Техника безопасности при развёртывании.

- Механизированный пожарный инструмент: определение, назначение, виды.

- Ручной немеханизированный инструмент: назначение, виды, хранение. Техника безопасности при использовании.

- Электрозащитные средства: назначение, устройство, техническая характеристика.

- Комплект для резки электропроводов: назначение, сроки испытаний, критерии пригодности.

- Назначение, виды, устройство и технические характеристики ручных пожарных лестниц.

- Лестница-палка: назначение, устройство, техническая характеристика, сроки и порядок испытания.

- Лестница-штурмовая: назначение, устройство, техническая характеристика, сроки и порядок испытания.

- Трёхколенная выдвижная лестница: назначение, устройство, техническая характеристика, сроки и порядок испытания.

- Всасывающие рукава: назначение, устройство.

- Соединительные рукавные головки, рукавные зажимы, рукавные мостики: назначение, устройство, виды, область применения.

- Водосборник: назначение, устройство, область применения.

- Рукавные разветвления: назначение, устройство, виды.

- Всасывающая сетка: назначение, устройство, порядок использования.

- Ручные пожарные стволы: назначение, устройство, характеристики. Техника безопасности при работе со стволом.

- Лафетные пожарные стволы: назначение, устройство, характеристика. Техника безопасности при работе со стволом.

- Пожарная колонка: назначение, устройство и порядок использования. Гидравлический удар.

- Пожарный гидрант: назначение, устройство, порядок использования. Гидравлический удар.

- Способы проверки пожарных гидрантов.

- Гидроэлеватор Г-600: назначение, устройство, принцип работы и порядок применения.

- Воздушно-пенные стволы: назначение, устройство, характеристика. Техника безопасности при работе со стволами.

- Генераторы пены: назначение, устройство, виды. Техника безопасности при работе со стволами.

- Назначение, общее устройство и тактико-технические характеристики основных пожарных автомобилей общего применения.

- Классификация пожарных автомобилей по полной массе, проходимости и назначению.

- Ламинарный и турбулентный режим движения жидкости. Уравнение Бернулли.

- Объемные насосы, определение, классификация, общее устройство, принцип действия, применение в пожарной охране.

- Струйные насосы, определение, классификация, общее устройство, принцип действия, применение в пожарной охране.

- Центробежные насосы, определение, классификация, общее устройство, принцип действия, применение в пожарной охране.

- Назначение, устройство, принцип работы ОВП-10.

- Назначение, устройство, принцип работы ОХП-10.

- Назначение, устройство, принцип работы ОУ-5.

- Назначение и организация связи в пожарной охране.

- Диспетчерская связь. Организация связи на пожаре.

- Принцип работы радиостанций. Основные типы радиостанций, применяемых в пожарной охране.

- Организация радиосвязи пожарной охраны. Основные правила ведения радиообмена. Требования радиодисциплины.

Список нормативных правовых актов, учебной и 
технической литературы

- Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Правила по охране труда в подразделениях ГПС ФПС МЧС России от 23.12.2014г. №1100н.

- Приказ МЧС России от 18.09.2012 г. № 555 «Об организации материально-технического обеспечения системы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

- Указание МЧС России от 21.12.2001 г. № 33-4255 «Схема передачи оперативной информации дежурных служб Государственной противопожарной службы».

- СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.

- СНиП 2.04.01.-85* Внутренний водопровод и канализация зданий.

- ГОСТ Р 53247-2009 Техника пожарная. Пожарные автомобили. Классификация, типы и обозначения.

- ГОСТ 26938-86 Пожарная техника. Автомобили тушения. Общие технические требования.

- ГОСТ 12.2.047-86 Пожарная техника. Термины и определения.

- ГОСТ 27331-87 Пожарная техника. Классификация пожаров.

- ГОСТ Р 51017-97 Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний.

- ГОСТ Р 51057-2001 Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытания.

- ГОСТ Р 53280.4-2009	Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие вещества. Часть 4. Порошки огнетушащие общего назначения. Общие технические требования и методы испытаний.

- ГОСТ Р 53280.5-2009	Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие вещества. Часть 5. Порошки огнетушащие специального назначения. Классификация, общие технические требования и методы испытаний.

- НПБ 304-01. Пенообразователь для тушения пожаров. Общие технические требования и методы испытания.

- НПБ 313-2002. Техника пожарная. Мотопомпы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.

- НПБ 51-96. Составы газовые огнетушащие. ОТТ пожарной безопасности и методы испытаний.

- НПБ 53-96. Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Пожарные запорные устройства. Общие технические требования. Номенклатура показателей. Методы испытаний.

- НПБ 59-97. Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Пеносмесители пожарные и дозаторы. Номенклатура показателей. Общие технические требования. Методы испытаний.

- НПБ 181-99. Автоцистерны пожарные и их составляющие.

- СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.

- ПБ-10-115-96. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

- РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

- РД 25.964-90. Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

- Методические рекомендации по эксплуатации пожарных рукавов (утверждены МЧС России 24.11.2007 г.).

- Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Детали машин. – М.: Машиностроение, 2003.

- Степанов К.Н. и др. Пожарная техника. Справочник. – М.: ЗАО «Спец техника», 2003.

- В.В. Теребнёв, Н.И. Ульянов, В.А. Грачёв. Пожарно-техническое вооружение. Устройство и применение. – М.: Центр Пропаганды, 2007. 328с.,

- Яковенко Ю.Ф. и др. Эксплуатация пожарной техники. Справочник. – М.: Стройиздат, 1991.

- Собурь С.В. Огнетушители: Учебно-справочное пособие. – М.: Пожкнига, 2006.

- Собурь С.В. Установки пожаротушения автоматические: Справочник. – 2-е изд., доп. – М.: Спецтехника, 2002.

- Шаровар Ф.И. Автоматизированные системы управления и связь в пожарной охране.