Тематический план

| № п/п | Наименование разделов и тем | Всего часов | Количество часов по видам занятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретические занятия | практические занятия |
| Раздел 1. Основы пожарной тактики и общие положения по организации экстренного реагирования и ведения АСР при ликвидации ЧС |
|  | Пожарная тактика и ее задачи. | 2 | 2 | - |
|  | Пожар и его развитие. | 2 | 2 | - |
|  | Прекращение горения. | 2 | 2 | - |
|  | Тактические возможности пожарных подразделений. | 6 | 2 | 4 |
|  | Действия подразделений по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. | 2 | 2 | - |
|  | Разведка места пожара и зоны ЧС. | 2 | 2 | - |
|  | Аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров и ликвидацией последствий ЧС. | 2 | 2 | - |
|  | Развертывание сил и средств. | 2 | 2 | - |
|  | Ликвидация горения. | 6 | 2 | 4 |
|  | Специальные работы на пожаре и на месте ЧС. | 2 | 2 | - |
|  | Основы управления силами и средствами на пожаре и при ликвидации ЧС. | 2 | 2 | - |
| Раздел 2. Ведение действий по тушению пожара и проведению АСР на различных объектах |
|  | Тушение пожаров в сложных условиях. | 2 | 2 | - |
|  | Тушение пожаров в условиях особой опасности для личного состава. | 2 | 2 | - |
|  | Тушение пожаров и проведение АСР в жилых зданиях. | 2 | 2 | - |
|  | Тушение пожаров и проведение АСР в общественных зданиях. | 2 | 2 | - |
|  | Тушение пожаров и проведение АСР на нефтехимических объектах. | 2 | 2 | - |
|  | Тушение пожаров и проведение АСР на различных промышленных объектах. | 4 | 4 | - |
|  | Тушение пожаров и проведение АСР на транспорте. | 4 | 4 | - |
|  | Тушение пожаров и проведение АСР на открытой местности. | 4 | 4 | - |
| Раздел 3. Ведение действий по ликвидации последствий ДТП |
|  | Виды ДТП и причины их возникновения. Взаимодействие служб, участвующих в работах по ликвидации последствий ДТП. Правовые основы ведения АСР при ДТП. | 2 | 2 | - |
|  | Вторичные поражающие факторы при ДТП, их классификация и способы устранения. | 2 | 2 | - |
|  | Организация и технология выполнения АСР при ликвидации последствий ДТП. Обязанности членов спасательной группы (пожарного расчета). | 4 | 4 | - |
| Подготовка к экзамену | 4 | - | - |
| Промежуточная аттестация (экзамен) | 6 | - | - |
| Итого: | 70 | 52 | 8 |

2. Содержание дисциплины

Раздел 1. Основы пожарной тактики и общие положения по организации экстренного реагирования и ведения АСР при ликвидации ЧС.

Тема 1. Пожарная тактика и ее задачи (2 часа)

Понятие о пожарной тактике. Задачи пожарной тактики. Развитие пожарной тактики в России. Основные нормативные документы, регламентирующие организацию тушения пожаров. Порядок изучения дисциплины с данной категорией обучаемых.

Тема 2. Пожар и его развитие (2 часа)

Общее понятие о процессе горения. Условия, необходимые для возникновения горения (горючее вещество, окислитель, источник воспламенения). Продукты горения. Краткие сведения о характере горения твердых горючих материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, газов, горючих смесей паров, газов и пылей с воздухом.

Общее понятие о пожаре. Краткая характеристика явлений, происходящих на пожаре. Опасные факторы пожара и их сопутствующие проявления. Классификация пожаров по условиям массо- и теплообмена, характеру распространения горения, виду горящих материалов. Зоны на пожаре. Стадии развития пожара. Газовый обмен на пожаре.

Тема 3. Прекращение горения (2 часа)

Условия и механизм прекращения горения. Основные способы прекращения горения. Огнетушащие вещества: понятие, предъявляемые требования, классификация, краткая характеристика, области и условия применения различных огнетушащих веществ. Понятие об интенсивности подачи и расходе огнетушащих веществ (требуемые и фактические). Наиболее распространенные вещества и материалы, при тушении которых опасно применять воду и другие огнетушащие вещества на ее основе.

Тема 4. Тактические возможности пожарных подразделений (6 часов)

Силы и средства пожарной охраны. Основное и первичное тактические подразделения пожарной охраны. Назначение и использование отделений на основных и специальных пожарных автомобилях.

Понятие о тактических возможностях пожарных подразделений. Тактические возможности отделений на автоцистерне, автонасосе (автомобиле насосно-рукавном) с установкой и без установки автомобиля на водоисточник.

Тактика использования при выезде одного, двух отделений на АЦ (АЦ и АНР). Взаимодействие отделений в карауле.

Практическое занятие.

Расчет тактических возможностей отделения на автоцистерне без установки ее на водоисточник и с установкой на водоисточник.

Тема 5. Действия подразделений по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ (2 часа)

Основная задача на пожаре. Виды (этапы) действий по тушению пожаров. Порядок и последовательность приема и обработки сообщения о пожаре (вызове), устанавливаемая информация. Меры безопасности.

Порядок выезда и следования к месту пожара (вызова). Факторы, влияющие на возможно короткое время прибытия пожарных подразделений к месту пожара (вызова). Действия при вынужденной остановке в пути следования головного или следующих пожарных автомобилей, при обнаружении в пути следования другого пожара. Меры безопасности.

Сбор и возвращение к месту постоянного расположения: понятие, проводимые мероприятия, порядок убытия с места пожара, меры безопасности.

Тема 6. Разведка места пожара и зоны ЧС (2 часа)

Общее понятие о разведке пожара и зоны ЧС. Цель и задачи разведки. Организация разведки РТП. Состав групп разведки. Способы ведения разведки. Обязанности личного состава, ведущего разведку. Действия пожарного при проведении разведки в отдельных помещениях (поиск людей, определение места очага пожара, направления распространения огня и путей прокладки рукавных линий). Меры безопасности при проведении разведки места пожара и зоны ЧС.

Тема 7. Аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров и ликвидацией последствий ЧС (2 часа)

Действия, выполняемые при осуществлении АСР (спасание людей и имущества, подъем на высоту (спуск с высоты), выполнение защитных мероприятий, вскрытие и разборка конструкций, первая помощь пострадавшим).

Факторы, определяющие организацию спасания людей на пожаре в первоочередном порядке. Основные способы и приемы спасания людей и имущества. Основные технические средства для спасания людей на пожаре. Пути спасания. Порядок организации спасания людей при достаточном и недостаточном количестве сил и средств. Окончание спасательных работ. Меры безопасности.

Тема 8. Развертывание сил и средств (2 часа)

Понятие о развертывании сил и средств. Этапы развертывания. Действия личного состава на каждом этапе развертывания. Требования к прокладке рукавных линий. Выбор путей прокладки рукавных линий, защита их от повреждений. Создание запаса рукавов. Выбор места установки разветвлений, пожарных лестниц и другого пожарного инструмента и оборудования в зависимости от обстановки на пожаре. Меры безопасности.

Тема 9. Ликвидация горения (6 часов)

Стадии (этапы) тушения пожара: локализация и ликвидация. Понятие о решающем направлении действий по тушению пожара. Принципы определения решающего направления действий. Правила работы с пожарными стволами. Меры безопасности при ликвидации горения.

Практическое занятие.

Расчет тактических возможностей отделения на автоцистерне без установки ее на водоисточник и с установкой на водоисточник.

Тема 10. Специальные работы на пожаре и на месте ЧС (2 часа)

Понятие о специальных работах на пожаре и на месте ЧС. Виды специальных работ: вскрытие и разборка конструкций, подъем (спуск) на высоту, организация связи, освещение места пожара (вызова), восстановление работоспособности технических средств. Меры безопасности.

Тема 11. Основы управления силами и средствами на пожаре и при ликвидации ЧС (2 часа)

Понятие об управлении силами и средствами на пожаре. Основные принципы управления. Руководитель тушения пожара. Руководство действиями при работе на пожаре одного и нескольких караулов разных подразделений. Общее представление о структуре управления силами и средствами, работе оперативного штаба на пожаре, создании участков и секторов тушения пожаров. Тыл на пожаре, его задачи.

Раздел 2. Ведение действий по тушению пожара и проведению АСР 
на различных объектах.

Тема 12. Тушение пожаров в сложных условиях (2 часа)

Тушение пожаров в не пригодной для дыхания среде.

Тушение пожаров при неблагоприятных климатических условиях (при низкой температуре, сильном ветре).

Тушение пожаров при недостатке воды. Организация подачи воды на пожар в перекачку, подвозом и гидроэлеваторными системами.

Меры безопасности.

Тема 13. Тушение пожаров в условиях особой опасности для личного состава (2 часа)

Тушение пожаров на объектах с наличием аварийно химически опасных веществ (АХОВ). Наиболее распространенные промышленные АХОВ (хлор, аммиак, синильная кислота и т.д.) и их опасность для личного состава. Образование зоны заражения. Меры безопасности.

Тушение пожаров на объектах с наличием радиоактивных веществ. Опасность радиоактивных веществ для личного состава. Определение границ зоны заражения, уровня радиации и предельно допустимого времени пребывания личного состава в зоне заражения, применение средств индивидуальной защиты и дозиметрического контроля и т.д. Предельно допустимые дозы облучения личного состава при ликвидации радиационных аварий. Санитарная обработка личного состава и дезактивация техники. Меры безопасности.

Тушение пожаров на объектах с наличием взрывчатых материалов. Факторы, представляющие опасность для личного состава и осложняющие обстановку на пожаре. Защита личного состава от возможного взрыва. Особенности действий пожарных при тушении пожаров на данных объектах (проведение развертывания при угрозе взрыва, применение водяных стволов с учетом возможной детонации ВМ и т.д.). Меры безопасности.

Тема 14. Тушение пожаров и проведение АСР в жилых зданиях (2 часа)

Тушение пожаров в жилых зданиях. Оперативно-тактическая характеристика жилых зданий. Возможная обстановка на пожаре и особенности ведения действий по тушению пожаров на этажах, в подвалах и чердаках зданий.

Тушение пожаров в строящихся зданиях.

Тушение пожаров в зданиях повышенной этажности. Факторы, осложняющие обстановку на пожаре, особенности проведения разведки и спасания людей, подача воды в верхнюю зону зданий повышенной этажности.

Меры безопасности при тушении пожаров в жилых зданиях.

Тема 15. Тушение пожаров и проведение АСР в общественных зданиях (2 часа)

Тушение пожаров в детских, учебных, лечебных и культурно-зрелищных учреждениях: оперативно-тактическая характеристика зданий, возможная обстановка на пожаре, особенности ведения действий по тушению, меры безопасности.

Тема 16. Тушение пожаров и проведение АСДНР на нефтехимических объектах (2 часа)

Тушение пожаров в резервуарных парках нефти и нефтепродуктов. Классификация резервуаров по виду материалов, из которых они изготовлены, по виду хранящихся жидкостей, расположению относительно поверхности земли. Оперативно-тактическая характеристика резервуарных парков. Особенности развития пожаров, возможная обстановка. Условия и внешние признаки вскипания и выброса нефтепродуктов. Этапы по тушению пожаров в резервуарных парках: охлаждение горящего и соседних с ним резервуаров, подготовка пенной атаки, проведение пенной атаки. Приемы и способы подачи пены на тушение. Взаимодействие пожарных подразделений со службами жизнеобеспечения объекта.

Меры безопасности при тушении пожаров.

Тема 17. Тушение пожаров и проведение АСР на различных промышленных объектах (4 часа)

Оперативно-тактическая характеристика энергетических объектов. Возможная обстановка при пожарах. Особенности ведения действий по тушению пожаров на энергетических объектах (в том числе объектах атомной энергетики) и в помещениях с электроустановками. Меры безопасности при тушении пожаров.

Оперативно-тактическая характеристика металлургических и машиностроительных предприятий. Возможная обстановка на пожаре в заготовительных, кузнечных, литейных, механических, механосборочных, малярных и других цехах машиностроительных предприятий и на объектах литейного производства. Особенности ведения действий по тушению пожаров. Меры безопасности при тушении пожаров.

Оперативно-тактическая характеристика предприятий деревообрабатывающей промышленности. Возможная обстановка на пожаре. Особенности ведения действий по тушению пожаров. Меры безопасности при тушении пожаров.

Особенности тушения пожаров на покрытиях больших площадей. Меры безопасности при тушении пожаров.

Тема 18. Тушение пожаров и проведение АСР на транспорте (4 часа)

Оперативно-тактическая характеристика, возможная обстановка на пожаре и особенности ведения действий по тушению пожаров на железнодорожных станциях, при ликвидации горения грузовых и пассажирских поездов в пути следования.

Оперативно-тактическая характеристика, возможная обстановка на пожаре и особенности ведения действий по тушению пожаров в подземных сооружениях метрополитена.

Оперативно-тактическая характеристика, возможная обстановка на пожаре и особенности ведения действий по тушению пожаров в гаражах автотранспорта, троллейбусных и трамвайных парках.

Оперативно-тактическая характеристика, возможная обстановка на пожаре и особенности ведения действий по тушению пожаров на объектах морского и речного транспорта.

Оперативно-тактическая характеристика, возможная обстановка на пожаре и особенности ведения действий по тушению пожаров летательных аппаратов на земле.

Меры безопасности при тушении пожаров на транспорте.

Тема 19. Тушение пожаров и проведение АСР на открытой местности

(4 часа)

Оперативно-тактическая характеристика, возможная обстановка на пожаре и особенности ведения действий по тушению пожаров в населенных пунктах сельской местности, на складах ядохимикатов и удобрений, на объектах животноводства.

Тушение лесных пожаров. Классификация лесных пожаров. Возможная обстановка при пожаре. Ведение действий по тушению пожаров: особенности ведения разведки; прогнозирование распространения пожара в зависимости от метеоусловий; определение способа тушения. Основные приемы и способы тушения лесных пожаров.

Тушение пожаров торфяных полей и месторождений. Общая характеристика торфяных полей и месторождений. Возможная обстановка при пожаре. Приемы и способы тушения. Использование технических средств, имеющихся на торфопредприятии. Организация постовой службы, установление наблюдения за территорией после ликвидации пожара.

Меры безопасности при тушении пожаров.

Раздел 3. Ведение действий по ликвидации последствий ДТП.

Тема 20. Виды ДТП и причины их возникновения. Взаимодействие служб, участвующих в работах по ликвидации последствий ДТП. Правовые основы ведения АСР при ДТП (2 часа)

Динамика ДТП в России и людских потерь в них. Основные причины дорожно-транспортных происшествий. Классификация дорожно-транспортных происшествий. Характеристика возможной обстановки при дорожно-транспортных происшествиях. Реагирование на дорожно-транспортные происшествия. Следствено-оперативные действия на месте ДТП и ликвидация последствий ДТП.

Силы, привлекаемые для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Организация взаимодействия при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Основные требования Примерного положения о взаимодействии органов управления и сил МВД России, МЧС России и Минздравсоцразвития России при ликвидации последствий ДТП. Управление ликвидацией последствий дорожно-транспортных происшествий. Нормативное правовое обеспечение организации и проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествии.

Тема 21. Вторичные поражающие факторы при ДТП, их классификация и способы устранения (2 часа)

Общие  сведения о вторичных поражающих факторах при ДТП. Классификация вторичных поражающих факторов при ДТП. Мероприятия по предотвращению воздействия вторичных поражающих факторов. Мероприятия по локализации и ликвидации возгораний ТС, утечек (пролива) или выбросов АХОВ, биологического заражения, радиоактивного загрязнения местности при ДТП.

Тема 22. Организация и технология выполнения АСР при ликвидации последствий ДТП. Обязанности членов спасательной группы (пожарного расчета) (4 часа)

Организация выполнения АСР при ликвидации последствий ДТП. Обязанности членов спасательной группы (пожарного расчета) при ликвидации последствий ДТП. Отключение системы зажигания автомобиля. Мероприятия по стабилизации ТС. Средства, применяемые для стабилизации ТС и возможные места их установки.  Мероприятия по отключению несработавших систем воздушных подушек и ремней безопасности.

Вопросы для приема промежуточной аттестации (экзамена).

- Пожар и его признаки: понятие о пожаре и его признаках; основа горения; условия, способствующие возникновению горения.

- Опасные факторы пожара и их сопутствующие проявления.

- Зоны на пожаре и их краткая характеристика.

- Стадии развития пожара и  их краткая характеристика.

- Классификация пожаров по условиям массо - и теплообмена и характеру распространения горения.

- Классификация пожаров по виду горящих материалов.

- Условия и принципы прекращения горения на пожаре (способы тушения).

- Огнетушащие вещества: понятие, их классификация по доминирующему принципу прекращения горения, требования, предъявляемые к огнетушащим веществам.

- Вода как огнетушащее вещество: положительные и отрицательные свойства воды.

- Пена как огнетушащее вещество: виды пен; кратность пены, положительные и отрицательные свойства пены

- Тактические возможности пожарных подразделений: понятие; показатели, от которых они зависят. Первичное и основное тактические подразделения пожарной охраны.

- Виды действий по тушению пожаров.

- Приём и обработка сообщения о пожаре (вызове) как вид действий по тушению пожаров, порядок обработки вызова, фиксируемая информация.

- Выезд и следование к месту пожара (вызова): условия, обеспечивающие прибытие подразделений на пожар в кратчайший срок; действия в пути следования к месту пожара при обнаружении другого пожара и вынужденной остановке.

- Разведка места пожара: понятие, задачи разведки пожара; способы ведения разведки; состав разведывательной группы, её снаряжение.

- Аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожара: случаи, при которых проводится спасение людей в первоочередном порядке;  основные способы, пути и средства спасания людей и имущества.

- Развертывание сил и средств: понятие, этапы развертывания и действия личного состава.

- Правила прокладки рукавных линий.

- Ликвидация горения. Понятие о локализации и ликвидации пожара.

- Действия пожарного при работе с пожарными стволами.

- Решающее направление действий по тушению пожаров: понятие, основные принципы его определения.

- Специальные работы на пожаре: понятие, виды и краткая характеристика каждого вида специальных работ.

- Действия пожарного при вскрытии и разборке конструкций.

- Сбор и возвращение к месту постоянного расположения: понятие, выполняемые мероприятия.

- Управление силами и средствами на пожаре: понятие, задачи, структура управления.

- РТП на пожаре: понятие, основные функции РТП, руководство тушением пожара при работе одного караула или нескольких караулов разных подразделений, порядок смены РТП на пожаре.

- Оперативный штаб пожаротушения: понятие, случаи, при которых создается, задачи оперативного штаба, его состав, расположение, обозначение.

- Тыл на пожаре: понятие, основные задачи тыла на пожаре.

- Участки (сектора) тушения пожара: понятие, принципы их организации.

- Участники тушения пожаров. Действия пожарного при вскрытии и разборке конструкций.

- Тушение пожаров в условиях низких температур.

- Тушение пожаров при сильном ветре.

- Тушение пожаров при недостатке воды.

- Тушение пожаров в условиях особой опасности для личного состава.

- Особенности развития и тушения пожаров на чердаках зданий и проведение АСР.

- Особенности развития и тушения пожаров на этажах зданий и проведение АСР.

- Особенности развития и тушения пожаров в подвалах зданий и проведение АСР.

- Особенности развития и тушения пожаров в зданиях повышенной этажности и проведение АСР.

- Особенности развития и тушения пожаров в строящихся зданиях и проведение АСР.

- Особенности развития и тушения пожаров в лечебных учреждениях и проведение АСР.

- Особенности развития и тушения пожаров в детских и образовательных учреждениях и проведение АСР.

- Особенности развития и тушения пожаров в культурно - зрелищных учреждениях и проведение АСР.

- Особенности развития и тушения пожаров резервуаров и резервуарных парков нефти и нефтепродуктов и проведение АСР.

- Особенности развития и тушения пожаров на энергетических объектах и в помещениях с электроустановками и проведение АСР.

- Особенности развития и тушения пожаров на деревообрабатывающих предприятиях и проведение АСР.

- Особенности развития и тушения пожаров в гаражах, троллейбусных и трамвайных парках и проведение АСР.

- Особенности развития и тушения лесных и торфяных.

- Особенности развития и тушения пожаров в жилой зоне сельских населенных пунктов и проведение АСДНР.

- Особенности развития и тушения пожаров в животноводческих комплексах сельских населенных.

- Виды ДТП и причины их возникновения.

- Взаимодействие служб, участвующих в работах по ликвидации последствий ДТП.

- Основные принципы и технологии ведения АСР при ликвидации последствий ДТП.

- Вторичные поражающие факторы при ДТП, их классификация и способы устранения.

- Действия спасательной группы (пожарного расчета) в ходе проведения АСР при ликвидации последствий ДТП. Обязанности членов спасательной группы (пожарного расчета).

Перечень задач для приема экзамена

ЗАДАЧА 1

Пожар произошел в подвале жилого дома (размеры 15*10*2). Определить количество ГПС – 600, необходимых для заполнения подвала пеной. Решить упрощенным способом.

ЗАДАЧА 2

ТТХ АЦ – 40 (131) 137. Определить время работы 2-х стволов РСК - 50 без установки на водоисточник.

ЗАДАЧА 3

Определить запас воды в емкости автоцистерны для забора воды при  помощи гидроэлеватора с расстояния 15 метров. Диаметр рукавов 66    мм, 77 мм. Начертить схему развертывания сил и средств.

ЗАДАЧА 4

Пожар произошел в подвале жилого дома (размеры 20*15*2). Определить количество ГПС – 600, необходимых для заполнения подвала пеной. Решить упрощенным способом.

ЗАДАЧА 5

ТТХ АЦ – 40 (131) 137. Определить время работы одного ствола РС - 70 без установки на водоисточник.

ЗАДАЧА 6

ТТХ   ГПС – 600. Горит бензин на площади 50 кв. м.  Определить количество ГПС – 600 для тушения. Решить упрощенным способом.

ЗАДАЧА 7

На тушение деревянных сараев подано 2 ствола РС - 70 и 3 ствола РСК – 50. Площадь пожара 280 кв. м. Соответствует ли фактический расход подачи воды требуемому, если требуемая интенсивность подачи воды равна 0,15 л/(м2*с).

ЗАДАЧА 8

Определить запас воды в емкости автоцистерны для забора воды при

помощи гидроэлеватора с расстояния 60 метров. Диаметр рукавов 66 мм, 77 мм. Начертить схему боевого развертывания.

ЗАДАЧА 9

ТТХ АЦ – 40 (130) 63Б. Определить время работы одного ствола РС  - 70 без установки на водоисточник.

ЗАДАЧА 10

ТТХ АЦ – 40 (375) Ц-1. Определить время работы одного ствола РСК - 50 без установки на водоисточник.

ЗАДАЧА 11

На тушение деревянных сараев подано 2 ствола РС - 70 и 2 ствола РСК - 50. Площадь пожара 100 кв. м. Соответствует ли фактический расход подачи воды требуемому, если требуемая интенсивность подачи воды равна 0,15 л/(м2*с)

ЗАДАЧА 12

Пожар произошел в подвале жилого дома (размеры 15*10*3).

Определить количество ГПС – 600, необходимых для заполнения помещения пеной.

ЗАДАЧА 13

ТТХ АЦ – 40 (131) 137. Определить время работы 2-х стволов РСК - 50 без   установки на водоисточник.

ЗАДАЧА 14

Определить запас воды в емкости автоцистерны для забора воды при   помощи гидроэлеватора с расстояния 45 метров. Диаметр рукавов 66   мм., 77 мм. Начертить схему боевого развертывания.

ЗАДАЧА 15

Определить время работы 2-х ствола РСК - 50 от АЦ – 40 (375) Ц-1    без установки ее на водоисточник.

ЗАДАЧА 16

ТТХ   ГПС – 600. Горит бензин на площади 500 кв. м.  Определить количество ГПС – 600 для тушения. Решить упрощенным способом.

ЗАДАЧА 17

На тушение деревянных сараев подано 2 ствола РС - 70 .  Площадь пожара 260 кв. м. Соответствует ли фактический расход   подачи воды требуемому, если требуемая интенсивность подачи воды   равна 0,15 л/(м2*с).

ЗАДАЧА 18

Определить запас воды в емкости автоцистерны для забора воды при   помощи гидроэлеватора с расстояния 30 метров. Диаметр рукавов 51 мм,   77 мм. Начертить схему боевого развертывания.

ЗАДАЧА 19

Пожар произошел в подвале жилого дома (размеры 20*20*2). Определить количество ГПС – 600, необходимых для заполнения подвала пеной. Решить упрощенным способом.

ЗАДАЧА 20

ТТХ АЦ – 40 (131) 137. Определить время работы одного ствола РС - 70 без установки на водоисточник.

ЗАДАЧА 21

ТТХ   ГПС – 600. Горит бензин на площади 350 кв. м.  Определить количество ГПС – 600 для тушения. Решить упрощенным способом.

ЗАДАЧА 22

На тушение деревянных сараев подано  3 ствола РСК - 50.    Площадь пожара 78 кв. м. Соответствует ли фактический расход    подачи воды требуемому, если требуемая интенсивность подачи воды   равна 0,15 л/(м2*с).

ЗАДАЧА 23

ТТХ АЦ – 40 (130) 63Б. Определить время работы одного ствола РС – 70 без

установки на водоисточник.

ЗАДАЧА 24

ТТХ АЦ – 40 (375) Ц-1. Определить время работы одного ствола РСК - 50 без   установки на водоисточник.

ЗАДАЧА 25

На тушение деревянных сараев подано 2ствола РС - 70.    Площадь пожара 110 кв. м. Соответствует ли фактический расход     подачи воды требуемому, если требуемая интенсивность подачи воды   равна 0,15 л/(м2*с).

ЗАДАЧА 26

Определить запас воды в емкости автоцистерны для забора воды при  помощи гидроэлеватора с расстояния 15 метров. Диаметр рукавов 66   мм., 77 мм. Начертить схему боевого развертывания.

ЗАДАЧА 27

ТТХ АЦ – 40 (375) Ц-1. Определить время работы одного ствола РСК - 50 без  установки на водоисточник.

ЗАДАЧА 28

ТТХ АЦ – 40 (131) 137. Определить время работы 2-х стволов РСК - 50 без   установки на водоисточник.

ЗАДАЧА 29

Пожар произошел в подвале жилого дома (размеры 15*10*2). Определить количество ГПС – 600, необходимых для заполнения подвала пеной. Решить упрощенным способом.

ЗАДАЧА 30

ТТХ АЦ – 40 (131) 137. Определить время работы одного ствола РС - 70 без установки на водоисточник.

ЗАДАЧА 31

На тушение деревянных сараев подано 1ствол РС - 70.    Площадь пожара 118 кв. м. Соответствует ли фактический расход     подачи воды требуемому, если требуемая интенсивность подачи воды   равна 0,2 л/(м2*с).

ЗАДАЧА 32

Определить запас воды в АНР - 40для забора воды при  помощи гидроэлеватора с расстояния 15 метров. Диаметр рукавов 66   мм., 77 мм. Начертить схему боевого развертывания.

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

- Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Приказ Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 23.12.2014 г. № 1100н «Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы».

- Приказ МЧС России от 16.10.2017 г. № 444 «Об утверждении Боевого устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

- Приказ МЧС РФ от 09.01.2013 года № 3 «Об утверждении Правил проведения личным составом ФПС ГПС аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде».

- Методические рекомендации по тушению пожаров на наземных береговых сооружениях портов и судах, находящихся у причалов и пристаней морских портов и на внутренних водных путях (утверждены МЧС России в 2008 г.).

- Методические рекомендации по организации и проведению работ по локализации и тушению пожаров, поиску и спасению людей личным составом подразделений ФПС при радиационной аварии на АЭС в зоне повышенного облучения (утверждены МЧС России от 13.09.2010 г.).

- Наставление по организации управления и оперативного (экстренного) реагирования при ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденное протоколом заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности № 4 от 28 мая 2010 года.

- Учебно-методический комплекс для обучения в учебных центрах федеральной противопожарной службы пожарных-спасателей, участвующих в ликвидации ДТП, по оказанию необходимой помощи пострадавшим в этих происшествиях. – М.: АГЗ МЧС России, 2010.

- Тактика действий подразделений пожарной охраны в условиях возможного взрыва газовых баллонов в очаге пожара: Рекомендации. – М.: ВНИИПО, 2001. – 29с.

- Тактика действий подразделений пожарной охраны при пожарах на автоцистернах для перевозки ЛВЖ и ГЖ: Рекомендации. – М., ВНИИПО, 2004. – 47 с.

- Руководство по тушению нефти и нефтепродуктов в резервуарах и резервуарных парках. – М: ГУГПС-ВНИИПО-МИПБ, 1999.

- Рекомендации по тушению высокооктановых бензинов АИ-92, АИ-95 и АИ-98 в резервуарах (дополнение к «Руководству по тушению нефти и нефтепродуктов в резервуарах и резервуарных парках» – М.: ГУГПС-ВНИИПО-МИПБ, 1999.Согласованы МЧС России от 29.12.2008 г. № 18-6-2-5087).

- Рекомендации по тушению полярных жидкостей в резервуарах (Согласованы МЧС России от 11.04.2007 г. № 18-6-2-911).

- Руководство по тушению пожаров на железнодорожном транспорте. – М.: УВО МПС, ВНИИЖТ, 2001. - 198 с.

- Рекомендации по организации и ведению боевых действий подразделениями пожарной охраны при тушении пожаров на объектах с наличием АХОВ (утверждены МЧС России от 08.12.2003 г.).

- Методические рекомендации по изучению пожаров (утверждены МЧС России от 27.02.2013 г.).

- Организационно-методические указания по тактической подготовке начальствующего состава федеральной противопожарной службы МЧС России (утверждены МЧС России от 28.06.2007г.).

- Рекомендации по организации деятельности службы пожаротушения (утверждены МЧС России от 25.12.2008 г.).

- Порядок применения пенообразователей для тушения пожаров. Рекомендации (утверждены МЧС России от 27.08.2007 г.).

- Повзик Я.С. Справочник руководителя тушения пожара.- М.: ЗАО «Спецтехника», 2000. – 361 с.

- Теребнев В.В. и другие. Организация службы начальника караула пожарной части: Пособие. - М.: ООО «ИБС-Холдинг», 2005. – 232 с.

- Теребнев В.В. Пожарная тактика. – Екатеринбург.: Калан, 2007. – 538 с.

- Теребнев В.В. Противопожарная защита и тушение пожаров. Книга 1: Жилые и общественные здания и сооружения. - М.: Пожнаука, 2006. – 314 с.

- Теребнев В.В. Противопожарная защита и тушение пожаров. Книга 2: Промышленные здания и сооружения. - М.: Пожнаука, 2006. – 412 с.

- Теребнев В.В. Противопожарная защита и тушение пожаров. Книга 3: Здания повышенной этажности. - М.: Пожнаука, 2006. – 237 с.

- Теребнев В.В. Тактическая подготовка должностных лиц органов управления силами и средствами на пожаре: Учебное пособие / Под общ.ред. Е.А. Мешалкина. - Екатеринбург: Калан-Форт, 2004. – 296 с.

- Теребнев В.В. Справочник руководителя тушения пожара. Тактические возможности пожарных подразделений.-М.: ИБС-Холдинг, 2005. – 248 с.

- Исаев В.С. Аварийно-химически-опасные вещества (АХОВ). Методика прогнозирования и оценки химической обстановки. Учебное пособие.- М.: Военные знания, 2003. – 56 с.

- Подставков В.П., Теребнев В.В. Подготовка пожарных-спасателей. Противопожарная служба гражданской обороны. - М.: Центр пропаганды, 2007. – 288 с.